| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «______________» __________________________ «___» _______________2025 г. м.п. | СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ______________Мерзляков Г. В. «___» _______________2025 г. # м.п. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту:

«______________________________________»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | - Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | ## Основание для выполнения инженерных изысканий | Государственная программа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденная постановлением Правительства Московской области. Договор на выполнение работ № ХХХ |
|  | Адрес объекта | Московская область, город Истра, деревня Лисавино, Кадастровый номер земельного участка 50:08:0040344:481 |
|  | ## Наименование объекта | Производственно-складской комплекс по адресу: Московская область, город Истра, деревня Лисавино |
|  | Заказчик работ |  |
|  | Исполнитель работ |  |
|  | Вид градостроительной деятельности | Архитектурно-строительное проектирование |
|  | Стадия проектирования | Проектная документация |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Вид изысканий | Инженерно-геодезические изыскания |
|  | Этап работ | В один этап |
|  | Площадь участка работ | 2,5 га |
|  | Цель производства работ | Выполнение инженерно-геодезических изысканий для получения данных о ситуации и рельефе местности путём создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 в качестве топографической основы для подготовки проектной документации |
|  | Виды работ | Инженерно-геодезические изыскания по созданию инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 |
|  | Составление плана подземных инженерных сетей | Составление плана подземных инженерных сетей и коммуникаций осуществляется по материалам, предоставленным Заказчиком, по материалам полевых обследований и архивам эксплуатирующих организаций |
|  | Согласование подземных коммуникаций | Предоставлено заказчиком |
|  | Технические требования к выполнению работ | Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.: Недра, 1982г.; - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. изд., 2004 г.; Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций, изд. 1978 г.; СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, г. Москва, 2017, в редакции от 30.12.2020; СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства»; СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства»; ГОСТ Р 21.301-2021. «Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям», Москва, 2022. |
|  | Особые условия | Система координат: МСК-50, 2 зона. Система высот: Балтийская 1977г. Сплошные горизонтали на топографических планах провести с шагом 0,5 м |
|  | Исходная документация | Ситуационный план с границами участка изысканий (см. Приложение № 1) |
| 19. | Материалы, передаваемые Подрядчику (результат работ) | Электронная копия технического отчета в формате .pdf и формате .dwg на оптическом диске, 1 (один) экземпляр |

Приложение № 1 к Заданию на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Производственно-складской комплекс»

Границы участка работ